Dłużniewo Małe, dnia 01 grudnia 2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dane identyfikacyjne zamawiającego:

PPHU Centrala Nasienna „Pietrzak” Robert Pietrzak

Dłużniewo Małe 27 A

09-440 Staroźreby

tel. 694 087 790

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wagę najazdową.

a) Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup wraz z transportem i montażem i wymaganą dokumentacją certyfikującą, w siedzibie zamawiającego, wagi najazdowej wraz z wyposażeniem charakteryzującej się poniższymi parametrami:

- wymiary: szerokość 3m, minimalna możliwa długość 15m, maksymalna możliwa długość 18m, wysokość od 25 do 35cm,

- maksymalne obciążenie 60ton,

- kompletna konstrukcja pomostu wagowego,

- kompletny układ pomiarowy,

- terminal wagowy,

- kompletne okablowanie wagi,

- czujniki tensometryczne co najmniej 6 szt./kpl.

- komputer (PC lub laptop), wraz z drukarką oraz odpowiednim oprogramowaniem do obsługi wagi,

- wyświetlacz zewnętrzny,

- czytnik kart magnetycznych,

- nie wymagająca powiązania z gruntem.

b) Warunki udziału w postępowaniu:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest prowadzenie przez oferenta działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub handlu odpowiednimi do przedmiotu zamówienia urządzeniami/maszynami, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, zasobami i zapleczem do realizacji zamówienia w terminie określonym w zapytaniu, znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniających realizację zamówienia w terminie określonym w zapytaniu. Udokumentowanie spełnienia powyższych warunków w formie oświadczenia oferenta (wzór załączony do zapytania ofertowego).

c) Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

- Cena 					60%

- Okres gwarancji			20%

- Czas reakcji serwisowej		20%

d) Opis sposobu przyznawania punktacji:

- najniższa oferowana cena otrzymuje największą ilość punktów,

- najdłuższy okres gwarancji zdobywa największą ilość punktów,

- najszybszy czas reakcji serwisowej premiowany jest najwyższą ilością punktów.

Za pierwsze miejsce z danego kryterium zostaną przyznane 3 punkty, za drugie miejsce 2 punkty, za trzecie miejsce 1 punkt. Ostateczna punktacja zostanie wyliczona przy uwzględnieniu wskaźników procentowych dla każdego z kryteriów. W przypadku jeśli oferenci uzyskają tę samą ilość punktów wybrana zostanie oferta podmiotu, który zaoferował najniższą cenę, następnie tego, który zaoferował najdłuższy okres gwarancji, następnie tego, który zaoferował najszybszy czas reakcji serwisowej.

e) Informacja na temat zakresu wykluczenia:

Z przetargu wykluczone zostaną oferty złożone przez oferenta:

- który jest powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo,

- który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu opisanych w punkcie b) niniejszego zapytania,

- kiedy treść oferty nie odpowiada treści zawartej w punkcie a) niniejszego zapytania,

- kiedy oferta zostanie złożona po terminie określonym w punkcie f) niniejszego zapytania,

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionym i do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego  czynności  związane  z  przygotowaniem  i  przeprowadzeniem  procedury  wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

f) Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu:	        	15 grudnia 2016r.

g) Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu:

16 października 2017r.

h) Ofertę należy złożyć osobiście pod adresem: PPHU Centrala Nasienna „Pietrzak” Robert Pietrzak

Dłużniewo Małe 27 A, 09-440 Staroźreby.

i) Akceptowalne formy składania ofert:

osobiście u wystawcy zapytania ofertowego.

j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty i adres (np. opatrzona pieczęcią imienną/nagłówkową, sporządzona na papierze firmowym, itp.)

- dokładny opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia),

- wartość oferty netto, wartość podatku VAT,

- wartość oferty brutto,

- termin realizacji zamówienia,

- termin ważności oferty,

- okres gwarancji,

- czas reakcji serwisowej

- do oferty należy także załączyć stosowne oświadczenia: o nieposiadaniu powiązań kapitałowych lub osobowych oraz prowadzeniu działalności gospodarczej w kierunku/branży zgodnym z wymaganiami zamawiającego. Wzory oświadczeń zostały załączone do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferty oraz stosowne oświadczenia muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz czytelny podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu oraz pieczęć firmową. Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Załączniki:

- Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

- Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym